150411/1/1 TECHNISCHE DATENBLATT MACROPUR-FV (M13VT – 300/SGR) Technische Daten MACROPUR-FV Masse (mm) 610 x 610 x 292 Filterklasse (DIN EN 1822) H13 Abscheidegrad (%) > 99,95 Filterklasse (DIN 24 184) S Abscheidegrad (%) 99,997 Volumenstrom (m3/h) 3.000 Anfangsdruckdifferenz (Pa) 250 Enddruckdifferenz bis (Pa) 750 Betriebstemperatur (max. oC) 80 rel. Luftfeuchte (max. %) 100 Tiefe + Dichtung (mm) 292 + 8 Gewicht (kg) 20,0 Budapest, 2011.04.15.

Székhely: 1027 Budapest, Margit krt. 64./B, Telephely: 2092 Budakeszi, Nagy Sándor utca (Térképen: Nagysándor József u.) 2/A.

Tel.: (+36 23) 457-055, Fax: (+36 23) 457-054, Mobil: (+36 30) 966-9021, E-mail: kg-filter@kg-fílter.hu,  Web: www.kg-filter.hu